| Дата: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик/ |  |  |
| Контактное лицо/ тел. |  |  |
| Номер запроса: |  |  |

| 1. | Данные по месту установки шкафа управления: |
| --- | --- |
| 1.1 | Исполнение : В помещении Наружная |
| 2. | Данные по питающей сети : |
| 2.1 | Количество питающих фидеров/ : 1 2 |
| 2.2 | При больше чем 1 фидер: Параллельное Последовательное |
| 2.3 | АВР в шкафу управления: Да Нет |
| 2.4 | Отдельный питающий фидер на каждый насос: Да Нет |

| 3. | Данные по насосному оборудованию: |
| --- | --- |

|  | Тип: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество: |  |
|  | Мощность: |  |
|  | Номинальный ток: |  |
| 3.1 | Режим работы насосов/ |
|  | Например. (1/1 = 1 рабочий насос / 1 резервный насос ) (3/1 = 3 рабочих насоса, 1 резервный насос)/ z.B. (1/1 = 1 Betriebspumpe 1 Reservepumpe) (3/1 = 3 Betriebspumpen, 1 Reservepumpe) |

| 4. | Пуск насосов : | Прямой Звезд треугольник |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пусковой трансформатор Пусков в час: |
|  |  | Напряжение при пуске: % |
|  |  | Система плавного пуска Байпас |
|  |  | Частотный преобразователь Байпас |

| 5. | Системы контроля и защиты/: терморезистор PTC |
| --- | --- |
|  | в насосе |
|  | Биметаллический термоконтакт |
|  | Зонд влажности |
|  | Датчик утечек торцовых уплотнений |
|  | Температура подшипника со стороны насоса |
|  | Температура подшипника со стороны двигателя |
|  | Прочее ( описать) |
| 6. | Система управления насосами : |

| 6.1 | Измерение уровня путём : | поплавковых датчиков датчиков давления Взрывозащита |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина электрокабеля датчиков |
|  |  | Включение и Выключение выполняются |
|  |  | 1 поплавковым датчиком |
|  |  | 2 поплавковыми датчиками |
| 6.2. | Защита от сухого хода/: Да Нет |
|  | Внешний контакт |
|  | Поплавковый датчик Взрывозащита |
| 6.3. | Сигнализация переполнения камеры: Да Нет |
|  | поплавковый датчик Взрывозащита/ Ex-Schutz |
| 7. | Вывод сигналов для передачи/ Да Нет |
|  | Работа Неисправность |
|  | Актуальный режим работы насоса |
|  | Уровень жидкости в камере 4 – 20 мА/ Füllstandssignal 4-20 mA |
|  | (nicht bei Schwimmersteuerung) |

| 8. | Дополнительные требования к шкафу / технические особенности исполнения/ Sonstige Besonderheiten oder Bemerkungen |  |
| --- | --- | --- |

.....................................	   .......................................	      ...........................................

(Место)		    	  (Дата )            		 (ФИО / Подпись )

# Text boxes

Опросный лист на шкафы управления насосами